## Slide 1
L’uniformità nei sopralluoghi:
“un esempio su come applicare le procedure”
Francesco Notaro
Comandante Provinciale Vigili del fuoco di Taranto
FORUM di PREVENZIONE INCENDI 2014
Milano 2 Ottobre 2014

## Slide 2
  Titolare dell’attività
  Professionisti
  Vigili del fuoco
  Il legislatore
Uniformità per chi?

## Slide 3
D.L. 139/2006
CAPO III PREVENZIONE INCENDI
Art. 13 Definizione ed ambito di esplicazione
La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
Riferimenti normativi

## Slide 4
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di prevenzione incendi, esercita una “competenza esclusiva” che si declina in una serie di attività:
elaborazione di norme
controllo
vigilanza
Riferimenti normativi

## Slide 5
D.L. 139/2006
Art. 14. Competenza e attività
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;.
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi (SCIA), di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).
Riferimenti normativi

## Slide 6
D.Lgs. 139/2006
Art. 19. Vigilanza
Il Corpo nazionale, esercita con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria la vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività costruzioni ed impianti apparecchiature ad esse assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli
Riferimenti normativi

## Slide 7
D.Lgs. 139/2006
Art. 19. Vigilanza
Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza
Riferimenti normativi

## Slide 8
Il mandato di controllo viene confermato anche dall’art. 13 del D.L.vo 81/2008 dove si affida al CNVVF, per quanto di specifica competenza, la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riferimenti normativi

## Slide 9
D.L. 81/2008
Art. 13. Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, …….
Riferimenti normativi

## Slide 10
La legge 30 luglio 2010, n. 122 che, modificando l’art. 19 della legge 241/90, introduce la SCIA, cambia il momento dei controlli, prima ex-ante ora ex-post.
Riferimenti normativi

## Slide 11
Legge 241/90
Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività – Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, …..
……………………
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
Riferimenti normativi

## Slide 12
Da ultimo il DPR 151/2011, ribadisce la necessità dei tali controlli ex post, entro 60 gg, e ne precisa il contenuto.
I controlli, comunque disposti, devono “accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”
Riferimenti normativi

## Slide 13
DPR 151/2011
Art. 4. Controlli di Prevenzione Incendi
……………
2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio .…………….
Riferimenti normativi

## Slide 14: Ruolo dei Vigili del Fuoco nei controlli
effettua le attività di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, nonché per accertare la conformità alle norme tecniche di riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio
esprime, all'esito dell'attività di esame delle istanze, il formale parere di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.
informa l'utente della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita in modo da consentirne la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia;
a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni
Il ruolo e le modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi sono disciplinati nel DPR n. 64/2012 artt. 85, 86, 87

## Slide 15: Ambiti in cui si esplicano i controlli
d.p.r. 151/11 categoria A e B
d.p.r. 151/11 categoria C
controlli a campione in attività soggette disposti dalla direzione centrale per la prevenzione la sicurezza tecnica
controlli a campione in attività non soggette disposti dalla direzione centrale per la prevenzione la sicurezza tecnica
esposti/visite in attività soggette
esposti/visite in attività non soggette

## Slide 16: Livelli di approfondimento nei controlli
In ognuno degli ambiti rappresentati possono essere individuati vari livelli di approfondimento e di verifica nel controllo in funzione del motivo del controllo:
verifica SCIA;
rilascio CPI;
visite ispettive;
intervento di soccorso;
esposto;
indagine della magistratura;

## Slide 17: Tipologie di controlli - criticità
Informazioni in possesso dei VVF o facilmente reperibili | Attività soggette | Attività non soggette
Informazioni sull’attività |  | 
Informazioni sui processi/tipologia materiali e quantitativi depositati |  | 
Informazioni sui sistemi di protezione attiva |  | 
Informazioni sui sistemi di protezione passiva |  | 
certificazioni |  | 

## Slide 18: Variabili
Fiducia del professionista
Conoscenza dell'attività
Conoscenza del processo
Esperienza del tecnico ispettore
Esistenza di specifica norma tecnica

## Slide 19: Ipotesi di soluzione
Istituzione gruppo di lavoro per la redazione di:
“Linee guida per lo svolgimento dei controlli di prevenzione incendi di cui all’art 4 del DPR 151/2011 e redazione di una lista di riscontro”

## Slide 20: Strumenti necessari
Una lista di controllo per la verifica della completezza formale delle istanze
Una lista di controllo che consenta di verificare la completezza sostanziale delle informazioni d’obbligo contenute nella SCIA e nella asseverata (con relativi allegati), anche in relazione al progetto approvato
una guida metodologica per il funzionario istruttore per fare il sopralluogo e per rappresentarne gli esiti (verbale di sopralluogo)
una guida metodologica per definire la forma e il contenuto del provvedimento finale (verbale di visita tecnica/cpi) in caso di completa conformità
una guida metodologica per definire la forma e il contenuto del o dei provvedimenti finali (verbale di non conformità/diffida all’adeguamento/provvedimento di sospensione della attività) in presenza di non conformità sia rispetto alle impegnative progettuali che alle norme che ad altri aspetti.

## Slide 21
SGSA semplificato
Sopralluogo x verifica requisiti essenziali
Check-list
Eventuali ulteriori controlli a discrezione dei VVF
Metodologia ipotizzata

## Slide 22
Visita di controllo - attività da svolgere
Verifica della congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati o consegnati con la SCIA
Verifica dell’assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all’interno dell’attività
Verifica a campione della corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio all’interno dell’attività (indicare quali)
Verifica dell’avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (indicare quali)
Esame di eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata (indicare quale)
Note

## Slide 23
Controlli di competenza CNVVF
ai sensi del Dlgs. 81/08
Redazione documento di valutazione dei rischi incendio;
Presenza e formazione addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
Redazione piano di emergenza ed evacuazione;
Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (vie di uscita, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza, impianti antincendio, estintori)

## Slide 24
Visita di controllo
UNA CHECK LIST PER OGNI ATTIVITÀ?
…FORSE…

## Slide 25: d.p.r. 151 categoria A
Controllo SCIA e asseverazione
Controllo rispetto normativa di prevenzione incendi

## Slide 26: d.p.r. 151 categoria A
Controllo completezza delle certificazioni/dichiarazioni
Verifica a campione elementi di resistenza al fuoco
Verifica a campione sistemi di protezione attiva

## Slide 27: d.p.r. 151 categoria B e C
Controllo SCIA e asseverazione
verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività

## Slide 28: d.p.r. 151 categoria B e C
Controllo completezza delle certificazioni/dichiarazioni
Verifica a campione elementi di protezione passiva
Verifica a campione sistemi di protezione attiva

## Slide 29: controlli a campione in attività soggette disposti dalla DCPST
Controllo SCIA/asseverazione
Verifica finalizzata alla conservazione dei requisiti antincendio e all’assenza di modifiche rispetto a quanto dichiarato nella SCIA

## Slide 30: controlli a campione in attività non soggette disposti dalla DCPST
Verifica finalizzata alla individuazione delle irregolarità amministrative e tecniche che possono generare situazioni di grave pericolo e alle norme di prevenzione incendi, ove applicabili, nonché l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

## Slide 31: esposti
Quando si interviene per ipotesi di situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate, la finalità primaria del controllo è quella di accertare la condizione di pericolo segnalata agendo tempestivamente per eliminare gli eventuali pericoli gravi ed immediati (p.e. depositi abusivi di sostanze pericolose) e, contestualmente, attivando i procedimenti necessari per la completa messa a norma della attività e, se del caso, anche quelli per la repressione degli illeciti penali.
verifica l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività,
verifica la corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione,
verifica l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro